实验室值班值日员岗位职责

- 按各实验室分配的《值班值日表》所规定的时间行使值班值日的职责。严格执行实验室安全管理制度和工作规范，熟悉实验室内设施和物品的情况。

- 要求实验人员了解实验内容、原理、目的、要求、操作步骤和仪器设备的操作规程及注意事项。

- 学习和掌握实验室基本消防器材、应急设施的使用方法，消防器材、应急设施应保证在现场存放并处于良好状态。

- 实验完毕，要求实验人员保持实验室整洁，督促并检查实验器材是否整理复位，是否摆放整齐，实验废液和废物是否按规定妥善处理，实验室地面和台面的卫生是否及时清理。

- 督促并检查实验人员离开实验室时，切实做好实验室安全防范工作，检查水、电、气、通风、照明和门窗等，做到防盗、防火、防爆及防灾害事故，确保万无一失。

- 了解值日当天实验室的使用情况，并认真检查《实验室使用、值日表》的填写记录是否完整，签字是否齐全。

- 如遇紧急情况或需要协调，及时与实验室负责人或导师报告。

- 因值班值日员监管失误，上述所有事项的责任由值班值日员承担。