实验室危化品领取和使用

一、领取

- “双人领取”。危化品应按需领取，由使用人两名（不得同为两名研究生）同时在《危险化学品使用台账》上签字，危化品库房保管员两名同时在台账上进行危化品数量的登记签字，完成危化品的认领。

- 二、使用

- “双人使用”。使用时，必须双人在场。实验完毕后，双人必须把多余危化品如数归还，由危化品库房保管员放回原处。

三、注意事项

- 1、严禁将危化品的残液残渣乱倒乱放，应采用专用容器分类盛装，箱上粘贴对应标签。空瓶、残液瓶、失效试剂瓶和废液瓶须盖紧瓶塞再装入坚固的包装箱内，箱上粘贴对应标签。残液残渣和空容器必须在实验完毕后立即全部交回危化品库房，严禁私自排放、处理。

- 2、如在危化品使用过程中，出现安全事故，应保护好现场，并立即报告相关管理部门。